## Лист1
П Е Р Е Ч Е Н Ь
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома
|  | г.Тогучин, ул.Коммунистическая 1/5 |  |  |  | 2026-01-01
| Наименование работ |  | Периодичность |  | Стоимость на 1 кв.м
[5 empty] | общ.площади |  | сумма
|  |  | м. кв. дома |  | ( руб. в месяц) |  | в год
604.4
1. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций |  |  |  |  | 11.09 |  | 80433.552
(фундаментов, стен, перекрытий и покрытий,лестниц,крыш) и ненесущих
(перегородок,внутренней отделки, полов) конструкций МКД
проверка состояния, выявление повреждений,проведение сезонных осмотров |  |  | 2 раза в год |  | 6.41 |  | 46490.448
при выявлении повреждений и нарушений разработка плана (при необходимости) , |  |  | по мере необходимости
проведение восстановительных работ
плановые и частичные осмотры элементов и помещений |  |  | 1 раз в год |  | 4.68 |  | 33943.104
проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи |  |  | по мере необходимости
проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств
от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод
2. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования |  |  |  |  | 7.19 |  | 52147.632
и инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества
проверка исправности, работоспособности,технического состояния, проведение |  |  | 2 раза в год |  | 3.6 |  | 26110.08
сезонных осмотров
при выявлении повреждений и нарушений разработка плана (при необходимости) , |  |  | по мере необходимости
проведение восстановительных работ
плановые и частичные осмотры систем водоснабжения, канализации |  |  | по мере необходимости
плановые и частичные осмотры системы отопления |  |  | 1 раз в год |  | 1.58 |  | 11459.424
постоянный контроль параметров теплоносителя (давления, температуры, расхода) |  |  | в течении
отопительного периода
испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и |  |  | 1 раз в год |  | 2.01 |  | 14578.128
систем отопления, промывка и регулировка систем отопления
удаление воздуха из системы отопления |  |  | по мере необходимости
техническое обслуживание,регулировка, наладочные и ремонтные работы |  |  | в соответствии с
планом-графиком
3. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества |  |  |  |  | 93.31 |  | 676758.768
3.1. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества |  |  |  |  | 11.63 |  | 84350.064
влажное подметание коридоров, лестничных площадок и маршей |  |  | ежедневно |  | 2.59 |  | 18784.752
влажная уборка тамбуров, коридоров, лестничных площадок и маршей |  |  | 2 раза в месяц |  | 6.1 |  | 44242.08
влажная протирка подоконников, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков |  |  | 1 раз в год |  | 0.69 |  | 5004.432
слаботочных устройств,почтовых ящиков, дверей
мытье окон |  |  | 2 раза в год |  | 0.21 |  | 1523.088
проведение дератизации, дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества |  |  | 2 раза в год |  | 2.04 |  | 14795.712
3.2. Работы по содержанию земельного участка в холодный период года |  |  |  |  | 2.98 |  | 21613.344
очистка крышек люков колодцев от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см |  |  |  |  | 0.17 |  | 1232.976
сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда |  |  | 1 раз в сутки в |  | 1.42 |  | 10298.976
при наличии колейности свыше 5 см |  |  | дни снегопада
очистка придомовой территории от снега наносного происхождения |  |  | 1 раз в сутки |  | 0.87 |  | 6309.936
очистка придомовой территории от наледи и льда |  |  | 1 раз в трое суток |  | 0.22 |  | 1595.616
очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов , уборка |  |  | 5 раз в неделю
контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории ои мкд |  |  | промывка урн 1 раз в месяц
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд |  |  | 1 раз в неделю |  | 0.12 |  | 870.336
посыпка территории в дни гололеда |  |  | 1 раз в сутки |  | 0.18 |  | 1305.504
3.2. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года |  |  |  |  | 1.94 |  | 14070.432
подметание и уборка придомовой территории |  |  | 1 раз в 2 суток |  | 0.67 |  | 4859.376
очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов, уборка |  |  | 5 раз в неделю |  | 0.26 |  | 1885.728
контейнерных площадок, расположенных на территории, входящей в состав ои мкд |  |  | промывка урн 2 раза в месяц
уборка и выкашивание газонов |  |  | по мере неоходимости |  | 0.8 |  | 5802.24
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд |  |  | 1 раз в неделю |  | 0.21 |  | 1523.088
3.3. Работы по обеспечению вывоза, в том числе откачке, жидких бытовых отходов |  |  | регулярно |  | 74.36 |  | 539318.208
3.4. Аварийное - диспетчерское обслуживание |  |  |  |  | 2.29 |  | 16608.912
обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными |  |  | круглосуточно
сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме,
выполнения заявок населения
3.5. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности |  |  |  |  | 0.11 |  | 797.808
осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, |  |  | 2 раза в год
проходов, выходов, систем аварийного освещения
4. Управление многоквартирным домом |  |  |  |  | 10.79 |  | 78257.712
прием,ведение и хранение технической документации на многоквартирный дом, |  |  | непрерывно в
заключение договоров, контроль за выполнением обязательств по таким договорами, |  |  | течении года
подготовка предложений о выполнении плановых текущих работ по содержанию |  |  | (на протяжении
и ремонту, капитального ремонта, доведение до сведения собственников , |  |  | срока действия
организация работы по начислению и сбору платы за содержание и ремонт, |  |  | договора)
организация работы по взысканию задолженности по оплате жилых помещений,
предоставление информации, связанной с оказанием услуг и выполнением работ,
ведение реестра собственников помещений в многоквартирном доме ,
организация оказания услуг и выполнения работ, предусмотренных перечнем услуг,
взаимодействие с органами государственной власти и органами местного
самоуправления
5. Проведение обязательных в отношении общего имущества мероприятий |  |  | по мере необходимости
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности,
6. Техническое обслуживание коллективных (общедомовых) приборов учета |  |  | 1 раз в месяц |  | 0 |  | 0
7. Механизированная уборка придомовой территории |  |  | по мере необходимости |  | 2.21 |  | 16028.688
8. Поверка приборов учета
Итого стоимость работ и услуг по управлению и содержанию без НДС |  |  |  |  | 118.66 |  | 860617.248
Итого сумма НДС |  |  |  |  | 5.93 |  | 43009.104
Итого стоимость работ и услуг по управлению и содержанию с учетом НДС |  |  |  |  | 124.59 |  | 903626.352
П Е Р Е Ч Е Н Ь
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома
|  | г.Тогучин, ул.Ленина 4/1 |  |  | 2026-01-01
| Наименование работ |  | Периодичность |  | Стоимость на 1 кв.м
[5 empty] | общ.площади |  | сумма
|  |  | м. кв. дома |  | ( руб. в месяц) |  | в год
796.2
1. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций |  |  |  |  | 8.78 |  | 83887.632
(фундаментов, стен, перекрытий и покрытий,лестниц,крыш) и ненесущих
(перегородок,внутренней отделки, полов) конструкций МКД
проверка состояния, выявление повреждений,проведение сезонных осмотров |  |  | 2 раза в год |  | 5.25 |  | 50160.6
при выявлении повреждений и нарушений разработка плана (при необходимости) , |  |  | по мере необходимости
проведение восстановительных работ
плановые и частичные осмотры элементов и помещений |  |  | 1 раз в год |  | 3.53 |  | 33727.032
проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи |  |  | по мере необходимости
проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств
от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод
2. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования |  |  |  |  | 7.18 |  | 68600.592
и инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества
проверка исправности, работоспособности,технического состояния, проведение |  |  | 2 раза в год |  | 3.6 |  | 34395.84
сезонных осмотров
при выявлении повреждений и нарушений разработка плана (при необходимости) , |  |  | по мере необходимости
проведение восстановительных работ
плановые и частичные осмотры систем водоснабжения, канализации |  |  | по мере необходимости
плановые и частичные осмотры системы отопления |  |  | 1 раз в год |  | 1.58 |  | 15095.952
постоянный контроль параметров теплоносителя (давления, температуры, расхода) |  |  | в течении
отопительного периода
испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и |  |  | 1 раз в год |  | 2 |  | 19108.8
систем отопления, промывка и регулировка систем отопления
удаление воздуха из системы отопления |  |  | по мере необходимости
техническое обслуживание,регулировка, наладочные и ремонтные работы |  |  | в соответствии с
планом-графиком
3. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества |  |  |  |  | 53.87 |  | 514695.528
3.1. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества |  |  |  |  | 11.58 |  | 110639.952
влажное подметание коридоров, лестничных площадок и маршей |  |  | ежедневно |  | 2.6 |  | 24841.44
влажная уборка тамбуров, коридоров, лестничных площадок и маршей |  |  | 2 раза в месяц |  | 6.1 |  | 58281.84
влажная протирка подоконников, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков |  |  | 1 раз в год |  | 0.69 |  | 6592.536
слаботочных устройств,почтовых ящиков, дверей
мытье окон |  |  | 2 раза в год |  | 0.21 |  | 2006.424
проведение дератизации, дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества |  |  | 2 раза в год |  | 1.98 |  | 18917.712
3.2. Работы по содержанию земельного участка в холодный период года |  |  |  |  | 2.98 |  | 28472.112
очистка крышек люков колодцев от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см |  |  |  |  | 0.17 |  | 1624.248
сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда |  |  | 1 раз в сутки в |  | 1.42 |  | 13567.248
при наличии колейности свыше 5 см |  |  | дни снегопада
очистка придомовой территории от снега наносного происхождения |  |  | 1 раз в сутки |  | 0.87 |  | 8312.328
очистка придомовой территории от наледи и льда |  |  | 1 раз в трое суток |  | 0.22 |  | 2101.968
очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов , уборка |  |  | 5 раз в неделю
контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории ои мкд |  |  | промывка урн 1 раз в месяц
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд |  |  | 1 раз в неделю |  | 0.12 |  | 1146.528
посыпка территории в дни гололеда |  |  | 1 раз в сутки |  | 0.18 |  | 1719.792
3.2. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года |  |  |  |  | 1.94 |  | 18535.536
подметание и уборка придомовой территории |  |  | 1 раз в 2 суток |  | 0.67 |  | 6401.448
очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов, уборка |  |  | 5 раз в неделю |  | 0.26 |  | 2484.144
контейнерных площадок, расположенных на территории, входящей в состав ои мкд |  |  | промывка урн 2 раза в месяц
уборка и выкашивание газонов |  |  | по мере неоходимости |  | 0.8 |  | 7643.52
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд |  |  | 1 раз в неделю |  | 0.21 |  | 2006.424
3.3. Работы по обеспечению вывоза, в том числе откачке, жидких бытовых отходов |  |  | регулярно |  | 34.96 |  | 334021.824
3.4. Аварийное - диспетчерское обслуживание |  |  |  |  | 2.3 |  | 21975.12
обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными |  |  | круглосуточно
сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме,
выполнения заявок населения
3.5. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности |  |  |  |  | 0.11 |  | 1050.984
осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, |  |  | 2 раза в год
проходов, выходов, систем аварийного освещения
4. Управление многоквартирным домом |  |  |  |  | 9.64 |  | 92104.416
прием,ведение и хранение технической документации на многоквартирный дом, |  |  | непрерывно в
заключение договоров, контроль за выполнением обязательств по таким договорами, |  |  | течении года
подготовка предложений о выполнении плановых текущих работ по содержанию |  |  | (на протяжении
и ремонту, капитального ремонта, доведение до сведения собственников , |  |  | срока действия
организация работы по начислению и сбору платы за содержание и ремонт, |  |  | договора)
организация работы по взысканию задолженности по оплате жилых помещений,
предоставление информации, связанной с оказанием услуг и выполнением работ,
ведение реестра собственников помещений в многоквартирном доме ,
организация оказания услуг и выполнения работ, предусмотренных перечнем услуг,
взаимодействие с органами государственной власти и органами местного
самоуправления
5. Проведение обязательных в отношении общего имущества мероприятий |  |  | по мере необходимости
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности,
6. Техническое обслуживание коллективных (общедомовых) приборов учета |  |  | 1 раз в месяц |  | 1.84 |  | 17580.096
7. Механизированная уборка придомовой территории |  |  | по мере необходимости |  | 0.5 |  | 4777.2
8. Поверка приборов учета |  |  |  |  | 0
Итого стоимость работ и услуг по управлению и содержанию без НДС |  |  |  |  | 77.91 |  | 744383.304
Итого сумма НДС |  |  |  |  | 3.9 |  | 37262.16
Итого стоимость работ и услуг по управлению и содержанию с учетом НДС |  |  |  |  | 81.81 |  | 781645.464
П Е Р Е Ч Е Н Ь
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома
|  | г.Тогучин, ул.Свердлова 68 |  |  | 2026-01-01
| Наименование работ |  | Периодичность |  | Стоимость на 1 кв.м
[5 empty] | общ.площади |  | сумма
|  |  | м. кв. дома |  | ( руб. в месяц) |  | в год
447.2
1. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций |  |  |  |  | 11.09 |  | 59513.376
(фундаментов, стен, перекрытий и покрытий,лестниц,крыш) и ненесущих
(перегородок,внутренней отделки, полов) конструкций МКД
проверка состояния, выявление повреждений,проведение сезонных осмотров |  |  | 2 раза в год |  | 6.41 |  | 34398.624
при выявлении повреждений и нарушений разработка плана (при необходимости) , |  |  | по мере необходимости
проведение восстановительных работ
плановые и частичные осмотры элементов и помещений |  |  | 1 раз в год |  | 4.68 |  | 25114.752
проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи |  |  | по мере необходимости
проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств
от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод
2. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования |  |  |  |  | 7.19 |  | 38584.416
и инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества
проверка исправности, работоспособности,технического состояния, проведение |  |  | 2 раза в год |  | 3.6 |  | 19319.04
сезонных осмотров
при выявлении повреждений и нарушений разработка плана (при необходимости) , |  |  | по мере необходимости
проведение восстановительных работ
плановые и частичные осмотры систем водоснабжения, канализации |  |  | по мере необходимости
плановые и частичные осмотры системы отопления |  |  | 1 раз в год |  | 1.58 |  | 8478.912
постоянный контроль параметров теплоносителя (давления, температуры, расхода) |  |  | в течении
отопительного периода
испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и |  |  | 1 раз в год |  | 2.01 |  | 10786.464
систем отопления, промывка и регулировка систем отопления
удаление воздуха из системы отопления |  |  | по мере необходимости
техническое обслуживание,регулировка, наладочные и ремонтные работы |  |  | в соответствии с
планом-графиком
3. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества |  |  |  |  | 60.21 |  | 323110.944
3.1. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества |  |  |  |  | 12.03 |  | 64557.792
влажное подметание коридоров, лестничных площадок и маршей |  |  | ежедневно |  | 2.59 |  | 13898.976
влажная уборка тамбуров, коридоров, лестничных площадок и маршей |  |  | 2 раза в месяц |  | 6.1 |  | 32735.04
влажная протирка подоконников, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков |  |  | 1 раз в год |  | 0.69 |  | 3702.816
слаботочных устройств,почтовых ящиков, дверей
мытье окон |  |  | 2 раза в год |  | 0.21 |  | 1126.944
проведение дератизации, дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества |  |  | 2 раза в год |  | 2.44 |  | 13094.016
3.2. Работы по содержанию земельного участка в холодный период года |  |  |  |  | 2.98 |  | 15991.872
очистка крышек люков колодцев от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см |  |  |  |  | 0.17 |  | 912.288
сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда |  |  | 1 раз в сутки в |  | 1.42 |  | 7620.288
при наличии колейности свыше 5 см |  |  | дни снегопада
очистка придомовой территории от снега наносного происхождения |  |  | 1 раз в сутки |  | 0.87 |  | 4668.768
очистка придомовой территории от наледи и льда |  |  | 1 раз в трое суток |  | 0.22 |  | 1180.608
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд |  |  | 1 раз в неделю |  | 0.12 |  | 643.968
посыпка территории в дни гололеда |  |  | 1 раз в сутки |  | 0.18 |  | 965.952
3.2. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года |  |  |  |  | 1.85 |  | 9927.84
подметание и уборка придомовой территории |  |  | 1 раз в 2 суток |  | 0.67 |  | 3595.488
уборка и выкашивание газонов |  |  | по мере неоходимости |  | 0.97 |  | 5205.408
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд |  |  | 1 раз в неделю |  | 0.21 |  | 1126.944
3.3. Работы по обеспечению вывоза, в том числе откачке, жидких бытовых отходов |  |  | регулярно |  | 40.95 |  | 219754.08
3.4. Аварийное - диспетчерское обслуживание |  |  |  |  | 2.29 |  | 12289.056
обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными |  |  | круглосуточно
сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме,
выполнения заявок населения
3.5. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности |  |  |  |  | 0.11 |  | 590.304
осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, |  |  | 2 раза в год
проходов, выходов, систем аварийного освещения
4. Управление многоквартирным домом |  |  |  |  | 9.64 |  | 51732.096
прием,ведение и хранение технической документации на многоквартирный дом, |  |  | непрерывно в
заключение договоров, контроль за выполнением обязательств по таким договорами, |  |  | течении года
подготовка предложений о выполнении плановых текущих работ по содержанию |  |  | (на протяжении
и ремонту, капитального ремонта, доведение до сведения собственников , |  |  | срока действия
организация работы по начислению и сбору платы за содержание и ремонт, |  |  | договора)
организация работы по взысканию задолженности по оплате жилых помещений,
предоставление информации, связанной с оказанием услуг и выполнением работ,
ведение реестра собственников помещений в многоквартирном доме ,
организация оказания услуг и выполнения работ, предусмотренных перечнем услуг,
взаимодействие с органами государственной власти и органами местного
самоуправления
5. Проведение обязательных в отношении общего имущества мероприятий |  |  | по мере необходимости
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности,
6. Техническое обслуживание коллективных (общедомовых) приборов учета |  |  | 1 раз в месяц |  | 1.84 |  | 9874.176
7. Механизированная уборка придомовой территории |  |  | по мере необходимости |  | 0.55 |  | 2951.52
8. Поверка приборов учета | [6 empty] | 0
Итого стоимость работ и услуг по управлению и содержанию без НДС |  |  |  |  | 86.213 |  | 462653.4432
Итого сумма НДС |  |  |  |  | 4.307 |  | 23113.0848
Итого стоимость работ и услуг по управлению и содержанию с учетом НДС |  |  |  |  | 90.52 |  | 485766.528
П Е Р Е Ч Е Н Ь
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома
|  | г.Тогучин, ул.Набережная 1 |  |  | 2026-01-01
| Наименование работ |  | Периодичность |  | Стоимость на 1 кв.м
[5 empty] | общ.площади |  | сумма
|  |  | м. кв. дома |  | ( руб. в месяц) |  | в год
500.3
1. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций |  |  |  |  | 10.14 |  | 60876.504
(фундаментов, стен, перекрытий и покрытий,лестниц,крыш) и ненесущих
(перегородок,внутренней отделки, полов) конструкций МКД
проверка состояния, выявление повреждений,проведение сезонных осмотров |  |  | 2 раза в год |  | 6.17 |  | 37042.212
при выявлении повреждений и нарушений разработка плана (при необходимости) , |  |  | по мере необходимости
проведение восстановительных работ
плановые и частичные осмотры элементов и помещений |  |  | 1 раз в год |  | 3.97 |  | 23834.292
проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи |  |  | по мере необходимости
проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств
от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод
2. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования |  |  |  |  | 8.77 |  | 52651.572
и инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества
проверка исправности, работоспособности,технического состояния, проведение |  |  | 2 раза в год |  | 3.95 |  | 23714.22
сезонных осмотров
при выявлении повреждений и нарушений разработка плана (при необходимости) , |  |  | по мере необходимости
проведение восстановительных работ
плановые и частичные осмотры систем водоснабжения, канализации |  |  | по мере необходимости
плановые и частичные осмотры системы отопления |  |  | 1 раз в год |  | 1.93 |  | 11586.948
постоянный контроль параметров теплоносителя (давления, температуры, расхода) |  |  | в течении
отопительного периода
испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и |  |  | 1 раз в год |  | 2.89 |  | 17350.404
систем отопления, промывка и регулировка систем отопления
удаление воздуха из системы отопления |  |  | по мере необходимости
техническое обслуживание,регулировка, наладочные и ремонтные работы |  |  | в соответствии с
планом-графиком
3. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества |  |  |  |  | 72.77 |  | 436881.972
3.1. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества |  |  |  |  | 9.59 |  | 57574.524
влажное подметание коридоров, лестничных площадок и маршей |  |  | ежедневно |  | 2.59 |  | 15549.324
влажная уборка тамбуров, коридоров, лестничных площадок и маршей |  |  | 2 раза в месяц |  | 6.1 |  | 36621.96
влажная протирка подоконников, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков |  |  | 1 раз в год |  | 0.69 |  | 4142.484
слаботочных устройств,почтовых ящиков, дверей
мытье окон |  |  | 2 раза в год |  | 0.21 |  | 1260.756
проведение дератизации, дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества |  |  | 2 раза в год
3.2. Работы по содержанию земельного участка в холодный период года |  |  |  |  | 2.98 |  | 17890.728
очистка крышек люков колодцев от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см |  |  |  |  | 0.17 |  | 1020.612
сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда |  |  | 1 раз в сутки в |  | 1.42 |  | 8525.112
при наличии колейности свыше 5 см |  |  | дни снегопада
очистка придомовой территории от снега наносного происхождения |  |  | 1 раз в сутки |  | 0.87 |  | 5223.132
очистка придомовой территории от наледи и льда |  |  | 1 раз в трое суток |  | 0.22 |  | 1320.792
очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов , уборка |  |  | 5 раз в неделю
контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории ои мкд |  |  | промывка урн 1 раз в месяц
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд |  |  | 1 раз в неделю |  | 0.12 |  | 720.432
посыпка территории в дни гололеда |  |  | 1 раз в сутки |  | 0.18 |  | 1080.648
3.2. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года |  |  |  |  | 1.94 |  | 11646.984
подметание и уборка придомовой территории |  |  | 1 раз в 2 суток |  | 0.67 |  | 4022.412
очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов, уборка |  |  | 5 раз в неделю |  | 0.26 |  | 1560.936
контейнерных площадок, расположенных на территории, входящей в состав ои мкд |  |  | промывка урн 2 раза в месяц
уборка и выкашивание газонов |  |  | по мере неоходимости |  | 0.8 |  | 4802.88
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд |  |  | 1 раз в неделю |  | 0.21 |  | 1260.756
3.3. Работы по обеспечению вывоза, в том числе откачке, жидких бытовых отходов |  |  | регулярно |  | 53.8 |  | 322993.68
3.4. Аварийное - диспетчерское обслуживание |  |  |  |  | 2.93 |  | 17590.548
обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными |  |  | круглосуточно
сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме,
выполнения заявок населения
3.5. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности |  |  |  |  | 1.53 |  | 9185.508
осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, |  |  | 2 раза в год
проходов, выходов, систем аварийного освещения
4. Управление многоквартирным домом |  |  |  |  | 9.66 |  | 57994.776
прием,ведение и хранение технической документации на многоквартирный дом, |  |  | непрерывно в
заключение договоров, контроль за выполнением обязательств по таким договорами, |  |  | течении года
подготовка предложений о выполнении плановых текущих работ по содержанию |  |  | (на протяжении
и ремонту, капитального ремонта, доведение до сведения собственников , |  |  | срока действия
организация работы по начислению и сбору платы за содержание и ремонт, |  |  | договора)
организация работы по взысканию задолженности по оплате жилых помещений,
предоставление информации, связанной с оказанием услуг и выполнением работ,
ведение реестра собственников помещений в многоквартирном доме ,
организация оказания услуг и выполнения работ, предусмотренных перечнем услуг,
взаимодействие с органами государственной власти и органами местного
самоуправления
5. Проведение обязательных в отношении общего имущества мероприятий |  |  | по мере необходимости
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности,
6. Техническое обслуживание коллективных (общедомовых) приборов учета |  |  | 1 раз в месяц |  | 2.02 |  | 12127.272
7. Механизированная уборка придомовой территории |  |  | по мере необходимости |  | 1.78 |  | 10686.408
8. Поверка приборов учета
Итого стоимость работ и услуг по управлению и содержанию без НДС |  |  |  |  | 100.13 |  | 601140.468
Итого сумма НДС |  |  |  |  | 5.01 |  | 30078.036
Итого стоимость работ и услуг по управлению и содержанию с учетом НДС |  |  |  |  | 105.14 |  | 631218.504
П Е Р Е Ч Е Н Ь
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома
|  | г.Тогучин, ул.Вокзальная 31 |  |  | 0.01.2026
| Наименование работ |  | Периодичность |  | Стоимость на 1 кв.м
[5 empty] | общ.площади |  | сумма
|  |  | м. кв. дома |  | ( руб. в месяц) |  | в год
947.6
1. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций |  |  |  |  | 8.78 |  | 99839.136
(фундаментов, стен, перекрытий и покрытий,лестниц,крыш) и ненесущих
(перегородок,внутренней отделки, полов) конструкций МКД
проверка состояния, выявление повреждений,проведение сезонных осмотров |  |  | 2 раза в год |  | 5.25 |  | 59698.8
при выявлении повреждений и нарушений разработка плана (при необходимости) , |  |  | по мере необходимости
проведение восстановительных работ
плановые и частичные осмотры элементов и помещений |  |  | 1 раз в год |  | 3.53 |  | 40140.336
проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи |  |  | по мере необходимости
проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств
от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод
2. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования |  |  |  |  | 7.19 |  | 81758.928
и инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества
проверка исправности, работоспособности,технического состояния, проведение |  |  | 2 раза в год |  | 3.6 |  | 40936.32
сезонных осмотров
при выявлении повреждений и нарушений разработка плана (при необходимости) , |  |  | по мере необходимости
проведение восстановительных работ
плановые и частичные осмотры систем водоснабжения, канализации |  |  | по мере необходимости
плановые и частичные осмотры системы отопления |  |  | 1 раз в год |  | 1.58 |  | 17966.496
постоянный контроль параметров теплоносителя (давления, температуры, расхода) |  |  | в течении
отопительного периода
испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и |  |  | 1 раз в год |  | 2.01 |  | 22856.112
систем отопления, промывка и регулировка систем отопления
удаление воздуха из системы отопления |  |  | по мере необходимости
техническое обслуживание,регулировка, наладочные и ремонтные работы |  |  | в соответствии с
планом-графиком
3. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества |  |  |  |  | 59.05 |  | 671469.36
3.1. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества |  |  |  |  | 12 |  | 136454.4
влажное подметание коридоров, лестничных площадок и маршей |  |  | ежедневно |  | 2.59 |  | 29451.408
влажная уборка тамбуров, коридоров, лестничных площадок и маршей |  |  | 2 раза в месяц |  | 6.1 |  | 69364.32
влажная протирка подоконников, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков |  |  | 1 раз в год |  | 0.69 |  | 7846.128
слаботочных устройств,почтовых ящиков, дверей
мытье окон |  |  | 2 раза в год |  | 0.21 |  | 2387.952
проведение дератизации, дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества |  |  | 2 раза в год |  | 2.41 |  | 27404.592
3.2. Работы по содержанию земельного участка в холодный период года |  |  |  |  | 2.98 |  | 33886.176
очистка крышек люков колодцев от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см |  |  |  |  | 0.17 |  | 1933.104
сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда |  |  | 1 раз в сутки в |  | 1.42 |  | 16147.104
при наличии колейности свыше 5 см |  |  | дни снегопада
очистка придомовой территории от снега наносного происхождения |  |  | 1 раз в сутки |  | 0.87 |  | 9892.944
очистка придомовой территории от наледи и льда |  |  | 1 раз в трое суток |  | 0.22 |  | 2501.664
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд |  |  | 1 раз в неделю |  | 0.12 |  | 1364.544
посыпка территории в дни гололеда |  |  | 1 раз в сутки |  | 0.18 |  | 2046.816
3.2. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года |  |  |  |  | 11.49 |  | 130655.088
подметание и уборка придомовой территории |  |  | 1 раз в 2 суток |  | 0.67 |  | 7618.704
уборка и выкашивание газонов |  |  | по мере неоходимости |  | 10.61 |  | 120648.432
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд |  |  | 1 раз в неделю |  | 0.21 |  | 2387.952
3.3. Работы по обеспечению вывоза, в том числе откачке, жидких бытовых отходов |  |  | регулярно |  | 30.18 |  | 343182.816
3.4. Аварийное - диспетчерское обслуживание |  |  |  |  | 2.29 |  | 26040.048
обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными |  |  | круглосуточно
сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме,
выполнения заявок населения
3.5. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности |  |  |  |  | 0.11 |  | 1250.832
осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, |  |  | 2 раза в год
проходов, выходов, систем аварийного освещения
4. Расчетно-кассовое обслуживание |  |  |  |  | 9.64 |  | 109618.368
прием,ведение и хранение технической документации на многоквартирный дом, |  |  | непрерывно в
заключение договоров, контроль за выполнением обязательств по таким договорами, |  |  | течении года
подготовка предложений о выполнении плановых текущих работ по содержанию |  |  | (на протяжении
и ремонту, капитального ремонта, доведение до сведения собственников , |  |  | срока действия
организация работы по начислению и сбору платы за содержание и ремонт, |  |  | договора)
организация работы по взысканию задолженности по оплате жилых помещений,
предоставление информации, связанной с оказанием услуг и выполнением работ,
ведение реестра собственников помещений в многоквартирном доме ,
организация оказания услуг и выполнения работ, предусмотренных перечнем услуг,
взаимодействие с органами государственной власти и органами местного
самоуправления
5. Проведение обязательных в отношении общего имущества мероприятий |  |  | по мере необходимости
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности,
6. Техническое обслуживание коллективных (общедомовых) приборов учета |  |  | 1 раз в месяц |  | 1.84 |  | 20923.008
7. Механизированная уборка придомовой территории |  |  | по мере необходимости |  | 0.57 |  | 6481.584
8. Поверка приборов учета
Итого стоимость работ и услуг по управлению и содержанию без НДС |  |  |  |  | 82.92 |  | 942899.904
Итого сумма НДС |  |  |  |  | 4.15 |  | 47190.48
Итого стоимость работ и услуг по управлению и содержанию с учетом НДС |  |  |  |  | 87.07 |  | 990090.384
П Е Р Е Ч Е Н Ь
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома
|  | г.Тогучин, ул.Вокзальная 52 |  |  | 2026-01-01
| Наименование работ |  | Периодичность |  | Стоимость на 1 кв.м
[5 empty] | общ.площади |  | сумма
|  |  | м. кв. дома |  | ( руб. в месяц) |  | в год
873.5
1. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций |  |  |  |  | 8.78 |  | 92031.96
(фундаментов, стен, перекрытий и покрытий,лестниц,крыш) и ненесущих
(перегородок,внутренней отделки, полов) конструкций МКД
проверка состояния, выявление повреждений,проведение сезонных осмотров |  |  | 2 раза в год |  | 5.25 |  | 55030.5
при выявлении повреждений и нарушений разработка плана (при необходимости) , |  |  | по мере необходимости
проведение восстановительных работ
плановые и частичные осмотры элементов и помещений |  |  | 1 раз в год |  | 3.53 |  | 37001.46
проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи |  |  | по мере необходимости
проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств
от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод
2. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования |  |  |  |  | 7.19 |  | 75365.58
и инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества
проверка исправности, работоспособности,технического состояния, проведение |  |  | 2 раза в год |  | 3.6 |  | 37735.2
сезонных осмотров
при выявлении повреждений и нарушений разработка плана (при необходимости) , |  |  | по мере необходимости
проведение восстановительных работ
плановые и частичные осмотры систем водоснабжения, канализации |  |  | по мере необходимости
плановые и частичные осмотры системы отопления |  |  | 1 раз в год |  | 1.58 |  | 16561.56
постоянный контроль параметров теплоносителя (давления, температуры, расхода) |  |  | в течении
отопительного периода
испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и |  |  | 1 раз в год |  | 2.01 |  | 21068.82
систем отопления, промывка и регулировка систем отопления
удаление воздуха из системы отопления |  |  | по мере необходимости
техническое обслуживание,регулировка, наладочные и ремонтные работы |  |  | в соответствии с
планом-графиком
3. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества |  |  |  |  | 53.93 |  | 565294.26
3.1. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества |  |  |  |  | 11.4 |  | 119494.8
влажное подметание коридоров, лестничных площадок и маршей |  |  | ежедневно |  | 2.59 |  | 27148.38
влажная уборка тамбуров, коридоров, лестничных площадок и маршей |  |  | 2 раза в месяц |  | 6.1 |  | 63940.2
влажная протирка подоконников, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков |  |  | 1 раз в год |  | 0.69 |  | 7232.58
слаботочных устройств,почтовых ящиков, дверей
мытье окон |  |  | 2 раза в год |  | 0.21 |  | 2201.22
проведение дератизации, дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества |  |  | 2 раза в год |  | 1.81 |  | 18972.42
3.2. Работы по содержанию земельного участка в холодный период года |  |  |  |  | 2.98 |  | 31236.36
очистка крышек люков колодцев от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см |  |  |  |  | 0.17 |  | 1781.94
сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда |  |  | 1 раз в сутки в |  | 1.42 |  | 14884.44
при наличии колейности свыше 5 см |  |  | дни снегопада
очистка придомовой территории от снега наносного происхождения |  |  | 1 раз в сутки |  | 0.87 |  | 9119.34
очистка придомовой территории от наледи и льда |  |  | 1 раз в трое суток |  | 0.22 |  | 2306.04
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд |  |  | 1 раз в неделю |  | 0.12 |  | 1257.84
посыпка территории в дни гололеда |  |  | 1 раз в сутки |  | 0.18 |  | 1886.76
3.2. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года |  |  |  |  | 1.94 |  | 20335.08
подметание и уборка придомовой территории |  |  | 1 раз в 2 суток |  | 0.67 |  | 7022.94
уборка и выкашивание газонов |  |  | по мере неоходимости |  | 1.06 |  | 11110.92
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд |  |  | 1 раз в неделю |  | 0.21 |  | 2201.22
3.3. Работы по обеспечению вывоза, в том числе откачке, жидких бытовых отходов |  |  | регулярно |  | 34.98 |  | 366660.36
3.4. Аварийное - диспетчерское обслуживание |  |  |  |  | 2.52 |  | 26414.64
обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными |  |  | круглосуточно
сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме,
выполнения заявок населения
3.5. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности |  |  |  |  | 0.11 |  | 1153.02
осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, |  |  | 2 раза в год
проходов, выходов, систем аварийного освещения
4. Управление многоквартирным домом |  |  |  |  | 9.64 |  | 101046.48
прием,ведение и хранение технической документации на многоквартирный дом, |  |  | непрерывно в
заключение договоров, контроль за выполнением обязательств по таким договорами, |  |  | течении года
подготовка предложений о выполнении плановых текущих работ по содержанию |  |  | (на протяжении
и ремонту, капитального ремонта, доведение до сведения собственников , |  |  | срока действия
организация работы по начислению и сбору платы за содержание и ремонт, |  |  | договора)
организация работы по взысканию задолженности по оплате жилых помещений,
предоставление информации, связанной с оказанием услуг и выполнением работ,
ведение реестра собственников помещений в многоквартирном доме ,
организация оказания услуг и выполнения работ, предусмотренных перечнем услуг,
взаимодействие с органами государственной власти и органами местного
самоуправления
5. Проведение обязательных в отношении общего имущества мероприятий |  |  | по мере необходимости
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности,
6. Техническое обслуживание коллективных (общедомовых) приборов учета |  |  | 1 раз в месяц |  | 1.84 |  | 19286.88
7. Механизированная уборка придомовой территории |  |  | по мере необходимости |  | 0.61 |  | 6394.02
8. Поверка приборов учета |  |  |  |  | 0 |  | 0
Итого стоимость работ и услуг по управлению и содержанию без НДС |  |  |  |  | 78.09 |  | 818539.38
Итого сумма НДС |  |  |  |  | 3.9 |  | 40879.8
Итого стоимость работ и услуг по управлению и содержанию с учетом НДС |  |  |  |  | 81.99 |  | 859419.18
П Е Р Е Ч Е Н Ь
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома
|  | г.Тогучин, ул.Бригадная 28 |  |  | 2026-01-01
| Наименование работ |  | Периодичность |  | Стоимость на 1 кв.м
[5 empty] | общ.площади |  | сумма
|  |  | м. кв. дома |  | ( руб. в месяц) |  | в год
555.8
1. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций |  |  |  |  | 8.78 |  | 58559.088
(фундаментов, стен, перекрытий и покрытий,лестниц,крыш) и ненесущих
(перегородок,внутренней отделки, полов) конструкций МКД
проверка состояния, выявление повреждений,проведение сезонных осмотров |  |  | 2 раза в год |  | 5.25 |  | 35015.4
при выявлении повреждений и нарушений разработка плана (при необходимости) , |  |  | по мере необходимости
проведение восстановительных работ
плановые и частичные осмотры элементов и помещений |  |  | 1 раз в год |  | 3.53 |  | 23543.688
проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи |  |  | по мере необходимости
проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств
от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод
2. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования |  |  |  |  | 7.19 |  | 47954.424
и инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества
проверка исправности, работоспособности,технического состояния, проведение |  |  | 2 раза в год |  | 3.6 |  | 24010.56
сезонных осмотров
при выявлении повреждений и нарушений разработка плана (при необходимости) , |  |  | по мере необходимости
проведение восстановительных работ
плановые и частичные осмотры систем водоснабжения, канализации |  |  | по мере необходимости
плановые и частичные осмотры системы отопления |  |  | 1 раз в год |  | 1.58 |  | 10537.968
постоянный контроль параметров теплоносителя (давления, температуры, расхода) |  |  | в течении
отопительного периода
испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и |  |  | 1 раз в год |  | 2.01 |  | 13405.896
систем отопления, промывка и регулировка систем отопления
удаление воздуха из системы отопления |  |  | по мере необходимости
техническое обслуживание,регулировка, наладочные и ремонтные работы |  |  | в соответствии с
планом-графиком
3. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества |  |  |  |  | 62.96 |  | 419918.016
3.1. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества |  |  |  |  | 12.43 |  | 82903.128
влажное подметание коридоров, лестничных площадок и маршей |  |  | ежедневно |  | 2.59 |  | 17274.264
влажная уборка тамбуров, коридоров, лестничных площадок и маршей |  |  | 2 раза в месяц |  | 6.1 |  | 40684.56
влажная протирка подоконников, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков |  |  | 1 раз в год |  | 0.69 |  | 4602.024
слаботочных устройств,почтовых ящиков, дверей
мытье окон |  |  | 2 раза в год |  | 0.21 |  | 1400.616
проведение дератизации, дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества |  |  | 2 раза в год |  | 2.84 |  | 18941.664
3.2. Работы по содержанию земельного участка в холодный период года |  |  |  |  | 2.98 |  | 19875.408
очистка крышек люков колодцев от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см |  |  |  |  | 0.17 |  | 1133.832
сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда |  |  | 1 раз в сутки в |  | 1.42 |  | 9470.832
при наличии колейности свыше 5 см |  |  | дни снегопада
очистка придомовой территории от снега наносного происхождения |  |  | 1 раз в сутки |  | 0.87 |  | 5802.552
очистка придомовой территории от наледи и льда |  |  | 1 раз в трое суток |  | 0.22 |  | 1467.312
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд |  |  | 1 раз в неделю |  | 0.12 |  | 800.352
посыпка территории в дни гололеда |  |  | 1 раз в сутки |  | 0.18 |  | 1200.528
3.2. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года |  |  |  |  | 1.94 |  | 12939.024
подметание и уборка придомовой территории |  |  | 1 раз в 2 суток |  | 0.67 |  | 4468.632
уборка и выкашивание газонов |  |  | по мере неоходимости |  | 1.06 |  | 7069.776
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд |  |  | 1 раз в неделю |  | 0.21 |  | 1400.616
3.3. Работы по обеспечению вывоза, в том числе откачке, жидких бытовых отходов |  |  | регулярно |  | 43.21 |  | 288193.416
3.4. Аварийное - диспетчерское обслуживание |  |  |  |  | 2.29 |  | 15273.384
обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными |  |  | круглосуточно
сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме,
выполнения заявок населения
3.5. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности |  |  |  |  | 0.11 |  | 733.656
осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, |  |  | 2 раза в год
проходов, выходов, систем аварийного освещения
4. Управление многоквартирным домом |  |  |  |  | 8.48 |  | 56558.208
прием,ведение и хранение технической документации на многоквартирный дом, |  |  | непрерывно в
заключение договоров, контроль за выполнением обязательств по таким договорами, |  |  | течении года
подготовка предложений о выполнении плановых текущих работ по содержанию |  |  | (на протяжении
и ремонту, капитального ремонта, доведение до сведения собственников , |  |  | срока действия
организация работы по начислению и сбору платы за содержание и ремонт, |  |  | договора)
организация работы по взысканию задолженности по оплате жилых помещений,
предоставление информации, связанной с оказанием услуг и выполнением работ,
ведение реестра собственников помещений в многоквартирном доме ,
организация оказания услуг и выполнения работ, предусмотренных перечнем услуг,
взаимодействие с органами государственной власти и органами местного
самоуправления
5. Проведение обязательных в отношении общего имущества мероприятий |  |  | по мере необходимости
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности,
6. Техническое обслуживание коллективных (общедомовых) приборов учета |  |  | 1 раз в месяц |  | 1.84 |  | 12272.064
7. Механизированная уборка придомовой территории |  |  | по мере необходимости |  | 0.44 |  | 2934.624
8. Поверка приборов учета
Итого стоимость работ и услуг по управлению и содержанию без НДС |  |  |  |  | 85.42 |  | 569717.232
Итого сумма НДС |  |  |  |  | 4.27 |  | 28479.192
Итого стоимость работ и услуг по управлению и содержанию с учетом НДС |  |  |  |  | 89.69 |  | 598196.424
П Е Р Е Ч Е Н Ь
работ и услуг по содержанию общего имущества многоквартирного дома
|  | г.Тогучин, ул. Лесная 30 |  | с 01.01.2026г.
| Наименование работ |  | Периодичность |  | Стоимость на 1 кв.м
[5 empty] | общ.площади |  | сумма
|  |  | м. кв. дома |  | ( руб. в месяц) |  | в год
720.1
1. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций |  |  |  |  | 12.24 |  | 105768.288
(фундаментов, стен, перекрытий и покрытий,лестниц,крыш) и ненесущих
(перегородок,внутренней отделки, полов) конструкций МКД
проверка состояния, выявление повреждений,проведение сезонных осмотров |  |  | 2 раза в год |  | 7.56 |  | 65327.472
при выявлении повреждений и нарушений разработка плана (при необходимости) , |  |  | по мере необходимости
проведение восстановительных работ
плановые и частичные осмотры элементов и помещений |  |  | 1 раз в год |  | 4.68 |  | 40440.816
проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи |  |  | по мере необходимости
проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств
от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод
2. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования |  |  |  |  | 8.85 |  | 76474.62
и инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества
проверка исправности, работоспособности,технического состояния, проведение |  |  | 2 раза в год |  | 4.84 |  | 41823.408
сезонных осмотров
при выявлении повреждений и нарушений разработка плана (при необходимости) , |  |  | по мере необходимости
проведение восстановительных работ
плановые и частичные осмотры систем водоснабжения, канализации |  |  | по мере необходимости
плановые и частичные осмотры системы отопления |  |  | 1 раз в год |  | 1.66 |  | 14344.392
постоянный контроль параметров теплоносителя (давления, температуры, расхода) |  |  | в течении
отопительного периода
испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и |  |  | 1 раз в год |  | 2.35 |  | 20306.82
систем отопления, промывка и регулировка систем отопления
удаление воздуха из системы отопления |  |  | по мере необходимости
техническое обслуживание,регулировка, наладочные и ремонтные работы |  |  | в соответствии с
планом-графиком
3. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества |  |  |  |  | 62.49 |  | 539988.588
3.1. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества |  |  |  |  | 11.3 |  | 97645.56
влажное подметание коридоров, лестничных площадок и маршей |  |  | ежедневно |  | 2.59 |  | 22380.708
влажная уборка тамбуров, коридоров, лестничных площадок и маршей |  |  | 2 раза в месяц |  | 6.1 |  | 52711.32
влажная протирка подоконников, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков |  |  | 1 раз в год |  | 0.69 |  | 5962.428
слаботочных устройств,почтовых ящиков, дверей
мытье окон |  |  | 2 раза в год |  | 0.21 |  | 1814.652
проведение дератизации, дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества |  |  | 2 раза в год |  | 1.71 |  | 14776.452
3.2. Работы по содержанию земельного участка в холодный период года |  |  |  |  | 2.98 |  | 25750.776
очистка крышек люков колодцев от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см |  |  |  |  | 0.17 |  | 1469.004
сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда |  |  | 1 раз в сутки в |  | 1.42 |  | 12270.504
при наличии колейности свыше 5 см |  |  | дни снегопада
очистка придомовой территории от снега наносного происхождения |  |  | 1 раз в сутки |  | 0.87 |  | 7517.844
очистка придомовой территории от наледи и льда |  |  | 1 раз в трое суток |  | 0.22 |  | 1901.064
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд |  |  | 1 раз в неделю |  | 0.12 |  | 1036.944
посыпка территории в дни гололеда |  |  | 1 раз в сутки |  | 0.18 |  | 1555.416
3.3. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года |  |  |  |  | 1.93 |  | 16677.516
подметание и уборка придомовой территории |  |  | 1 раз в 2 суток |  | 0.92 |  | 7949.904
уборка и выкашивание газонов |  |  | по мере неоходимости |  | 0.81 |  | 6999.372
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд |  |  | 1 раз в неделю |  | 0.2 |  | 1728.24
3.4. Работы по обеспечению вывоза, в том числе откачке, жидких бытовых отходов |  |  | регулярно |  | 41.31 |  | 356967.972
3.5. Аварийное - диспетчерское обслуживание |  |  |  |  | 2.54 |  | 21948.648
обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными |  |  | круглосуточно
сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме,
выполнения заявок населения
3.6. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности |  |  |  |  | 2.43 |  | 20998.116
осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, |  |  | 2 раза в год
проходов, выходов, систем аварийного освещения
4. Расчетно-кассовое обслуживание |  |  |  |  | 11.07 |  | 95658.084
прием,ведение и хранение технической документации на многоквартирный дом, |  |  | непрерывно в
заключение договоров, контроль за выполнением обязательств по таким договорами, |  |  | течении года
подготовка предложений о выполнении плановых текущих работ по содержанию |  |  | (на протяжении
и ремонту, капитального ремонта, доведение до сведения собственников , |  |  | срока действия
организация работы по начислению и сбору платы за содержание и ремонт, |  |  | договора)
организация работы по взысканию задолженности по оплате жилых помещений,
предоставление информации, связанной с оказанием услуг и выполнением работ,
ведение реестра собственников помещений в многоквартирном доме ,
организация оказания услуг и выполнения работ, предусмотренных перечнем услуг,
взаимодействие с органами государственной власти и органами местного
самоуправления
5. Проведение обязательных в отношении общего имущества мероприятий |  |  | по мере необходимости
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности,
6. Техническое обслуживание коллективных (общедомовых) приборов учета |  |  | 1 раз в месяц |  | 1.84 |  | 15899.808
7. Механизированная уборка придомовой территории |  |  | по мере необходимости |  | 0.57 |  | 4925.484
8. Поверка приборов учета | [6 empty] | 0
9. Проведение текущего ремонта | [6 empty] | 0
Итого стоимость работ и услуг по управлению и содержанию |  |  |  |  | 92.44 |  | 798792.528
Итого сумма НДС |  |  |  |  | 4.62 |  | 39922.344
Итого стоимость работ и услуг по управлению и содержанию с учетом НДС |  |  |  |  | 97.06 |  | 838714.872